Автоматическая система мониторинга качества воды (СМКВ)

Опросный лист

Раздел 1. Общие сведения

Дата заполнения:

| Организация: |  |
| --- | --- |

Контактная информация:

| ФИО: |  |
| --- | --- |
| Должность: |  |
| Е-mail: |  | Телефон: |  |

Общий перечень объектов (точек) контроля воды, планируемых к оснащению СМКВ:

| № п\п | Наименование | Отделение/цех | Наименование тех.процесса – источника контролируемой воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

| Адрес производственного объекта: |  |
| --- | --- |

Раздел 2. Характеристика объекта контроля

(Раздел 2 заполняется по каждому объекту (точке) контроля воды отдельно)

| Наименование: |  |
| --- | --- |

2.1 Объект контроля

- по типу:

| бытовые сточные воды |  |  | ливневые сточные воды |  |  | грунтовые (подземные) воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поверхностные воды |  |  | морские воды |  |  | технологические воды |  |
| другие (указать какие): |  |

- по степени очистки:

| неочищенные |  |  | очищенные |  |  | другие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: далее в зависимости от места отбора проб заполняется пункт 2.2 (в случае отбора пробы из трубопровода) либо пункт 2.3 (в случае отбора пробы из емкости/водоема).

2.2 Параметры технологического трубопровода (коллектора)

- форма сечения:

| круглое |  |  | прямоугольное |  |  | лоток |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| другое (указать какое): |  |

| Материал стенки трубы: |  |
| --- | --- |
| Размеры сечения (мм): |  |
| Толщина стенок (мм): |  |
| Толщина изоляции (мм): |  |

| Давление (мПа): |  | Самотеком |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Температура (град.цельсия): |  | Скорость течения (м/с) |  |
| --- | --- | --- | --- |

- по типу заполнения:

| заполненный |  |  | незаполненный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3 Параметры емкости

-тип емкости:

| открытая |  |  | закрытая |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-давление:

| Давление (мПа): |  | без давления |  |
| --- | --- | --- | --- |

Наличие технологического отверстия в емкости:

если есть:

тип подсоединения :

| штуцер |  |  | гайка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| присоединительные размеры (G): |  |
| --- | --- |

если отсутствует:

| Материал стенки: |  |
| --- | --- |
| Толщина стенок (мм): |  |
| Толщина изоляции (мм): |  |

Характеристика места отбора пробы

(Сведения могут не указываться или указываются исходя из предположений/пожеланий Заказчика)

| Место отбора проб: | на улице | Х |  | в помещении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Макс. и мин. температура окружающей среды: |  |

| Категория по взрывоопасности в месте отбора проб: | безопасная | Х |  | опасная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | если опасная, укажите категорию: |  |

Перечень веществ и параметров, подлежащих автоматическому контролю

| Параметр | Ед.изм. | Мин. | Макс. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Физико-химические параметры |
| Температура |  |  |  |  |
| Давление |  |  |  |  |
| рН |  |  |  |  |
| Электропроводность |  |  |  |  |
| Растворенный рислород |  |  |  |  |
| Мутность |  |  |  |  |
| Окислительно-восстановительный потенциал |  |  |  |  |
| Другое: |  |  |  |  |
| Химические параметры |

Сопутствующие (не измеряемые) компоненты/вещества в воде

| Наименование | Ед.изм. | Мин. | Ном. | Макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Характеристика места установки измерительного оборудования

| Место размещения: | на улице | Х |  | в помещении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Если в помещении, укажите: | обогреваемое |  |  | без обогрева |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температурный режим помещения: |  |

| Категория по взрывоопасности в месте установки: | безопасная | Х |  | опасная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | если опасная, укажите категорию: |  |

Раздел 3. Требования к обработке данных

Перечень информационных систем, в которые должны передаваться данные:

(указываются АСУТП, а также корпоративные информационные системы при наличии)

| Наименование информ. системы | Формат и способ передачи данных |
| --- | --- |

Требования к комплектации серверными техническими средствами и ИАС ПЭМиК*

| Да |  |  | Нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*- «Информационно-аналитическая система производственного экологического мониторинга и контроля (ИАС ПЭМиК)» является специализированным программным обеспечением для экологов предприятий. Сервер с установленной ИАС ПЭМиК обеспечивает централизованный сбор, обработку и хранение данных от всех измерительных звеньев системы автоматического экологического мониторинга. Программное обеспечение позволяет удаленно посредством web-технологий просматривать базу данных проведенных измерений, проводить статистический анализ информации, строить графики и формировать готовые отчеты по интересующим данным. Подробнее об ИАС ПЭМиК на сайте НПФ «ДИЭМ»: http://npfdiem.ru/proghrammnoie_obiespiechieniie

Раздел 4. Дополнительные требования, сведения, комментарии