Комплекс измерительный газоаналитический контроля загазованности атмосферного воздуха (пост ПКЗ)

Опросный лист

(заполняется на каждый ПКЗ или группу однотипных ПКЗ)

Дата заполнения:

| Организация: |  |
| --- | --- |

Контактная информация:

| ФИО: |  |
| --- | --- |
| Должность: |  |
| Е-mail: |  | Телефон: |  |

| Количество ПКЗ: |  |
| --- | --- |
|  | (указывается количество однотипных ПКЗ, на которые распространяется опросный лист) |
| Место расположения поста ПКЗ |  |
|  | (адрес/район/координаты) |
| Наличие политики предприятия по импортозамещению оборудования ПКЗ: |  |
|  | да |  |  | нет |  |

Условия эксплуатации ПКЗ:

| Параметр | Единица измерения | Интервалы значений |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха | ºС |  |
| Скорость ветра | м/с |  |
| Высота снежного покрова | мм |  |

Конструктивные требования

Вид исполнения павильона (отметить одно из предложенных исполнений):

| – цельнометаллический |  |  |
| --- | --- | --- |
| – из сэндвич-панелей, закрепленных на металлическом каркасе |  |  |
| – из сэндвич-панелей без металлического каркаса |  |  |

| Наличие тамбура в павильоне (для дополнительной защиты основного отсека от возможных неблагоприятных метеоусловий и сокращения энергозатрат при термостатировании павильона): |  |
| --- | --- |
|  | да |  |  | нет |  |

| Наличие в павильоне места для размещения дополнительного оборудования (например, приборов системы оповещения о газовой опасности) |  |
| --- | --- |
|  | да |  |  | нет |  |
|  | если да, укажите площадь_______ |

Ввод кабеля электроснабжения (отметить одно из предложенных исполнений):

| – верхний (при воздушной подводке) |  |  |
| --- | --- | --- |
| – нижний (при подводке в траншее) |  |  |
| – верхний и нижний подвод одновременно (универсальное решение) |  |  |
| Дополнительные конструктивные требования: |  |
| (цветовое оформление павильона, логотип, надписи и др. - указать) |

Требования к системе электроснабжения

| – Наличие прибора автоматического учета потребляемой электроэнергии |  |  |
| --- | --- | --- |

| – Время работы приборов при отказе сети: |  | 4 мин; |  |  | 10 мин; |  |  | 20 мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| – Время работы при выключенных приборах: |  | 1 ч; |  |  | 2 ч; |  |  | 3 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Требования к системе связи

(отметьте тип связи)

| – Выделенная линия связи |  |  |
| --- | --- | --- |
| – УКВ-связь |  |  |
| – ШБД |  |  |
| – Сотовая связь |  |  |
| – Ethernet |  |  |

ИИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

1. Газоаналитические комплекс

Перечень веществ, подлежащих автоматическому контролю:

| Наименование вещества | Ед.изм. | Диапазон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | мг/м3 |  |  |
| NO2 | мг/м3 |  |  |
| NН3 | мг/м3 |  |  |
| SO2 | мг/м3 |  |  |
| Н2S | мг/м3 |  |  |
| Σ С1Н4 – С5Н12 | мг/м3 |  |  |
| Σ С6Н14– С10Н22 | мг/м3 |  |  |
| СО | мг/м3 |  |  |
| СО2 | мг/м3 |  |  |
| О3 | мг/м3 |  |  |
| массовая концентрация взвешенных частиц (пыль) | мг/м3 |  |  |
| Дополнительные специфические вещества: |

Примечание: заполните значения, добавьте или удалите наименования веществ в таблице

Дополнительно укажите в таблице специфические вещества, подлежащие автоматическому контролю, например: бензол, толуол, хлорбензол, этилбензол, м-,п-ксилол, стирол, о-ксилол, изопропилбензол, α-метилстирол, фенол, нафталин, 1,3-бутадиен, винилхлорид, этилмеркаптан, сероуглерод, этанол, бутанол, ацетон или другие.

При необходимости укажите перечень веществ, отбираемых автоматически/ полуавтоматически в ПКЗ с помощью пробоотборных устройств для последующего определения в стационарной аналитической лаборатории:

| № п/п | Наименование вещества |
| --- | --- |

2. Метеокомплекс

| Параметр | Ед.изм. | Диапазон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| температура | ºС |  |  |
| относительная влажность | % |  |  |
| атмосферное давление | мм. рт. ст |  |  |
| скорость ветра | м/с |  |  |
| направление ветра | º | 360 |  |
| количество осадков | мм |  |  |

Примечание: заполните значения, добавьте или удалите параметры в таблице

Физические факторы:

| Параметр | Ед.изм. | Диапазон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения |  |  |  |
| Шум |  |  |  |
| Электромагнитное излучение |  |  |  |

Примечание: заполните значения, добавьте или удалите параметры в таблице

2. Метрологический комплекс

(отметьте необходимую комплектацию)

| – Поверочные газовые смеси |  |  |
| --- | --- | --- |
| – Источники микропотока |  |  |
| – Генератор газовых смесей |  |  |
| – Генератор чистого воздуха |  |  |

Требования к пожарно-охранной сигнализации

(отметьте необходимую комплектацию)

| – Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) |  |
| --- | --- |
| – Свето-звуковое оповещение |  |
| – Передача данных о вскрытии и пожаре на пульт охраны предприятия |  |
| – Охрана периметра ограждения поста |  |

Дополнительные сведения, комментарии специальные требования